**№ 92-02-32/15.11.2017 г.**

**ОДОБРЯВАМ: /п/**

**ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ**

**по обществена поръчка с предмет:**

**„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН”**

***1.*** *Предмет на поръчката:*

**Предмет** на настоящата поръчка е **„Доставка и монтаж на климатици на нуждите на ДАМТН”.**

***2.******Срокове******за изпълнение***

2.1. Срок за доставка и монтаж до 21.12.2017 г.

***3. Описание и предназначение на поръчката***

Настоящата обществена поръчка е за нуждите на Възложителя и е свързана със закупуване на 16 бр. нови, неупотребявани климатици, доставката и монтажа им. Климатиците следва да се доставят и монтират в градовете София, варна и Бургас на посочените от Възложителя адреси.

***4. Технически изисквания, спецификации и условия за изпълнение на поръчката:***

* Климатицичните сплит системи задължително да бъдат ***инверторни***;
* Гаранционен срок минимум 2 години;
* Клас на климатици и енергийна ефективност при охлаждане(SEER) и отопление(SCOP):
	+ Минимум енергиен клас на климатици (сплит системи) в ОХЛАЖДАЩ режим да бъде **А++,** а сезонната енергийна ефективност при охлаждане да бъде **ЕЕR ≥ 6,6 ;**
	+ Минимум енергиен клас на климатици (сплит системи) в ОТОПЛЯВАЩ режим да бъде **А+**, а сезонната енергийна ефективност при отопление да бъде **COP ≥ 3,8 ;**
* Мощност на климатиците във “KW” според големината им при ***охлаждане*** и ***отопление***:
	+ При климатици BTU 9: 2600 ÷ 2800 KW
	+ При климатици BTU 12 : 3500 ÷ 4000 KW
* Климатиците да бъдат задължително с дистанционно управление;
* Гарантиран режим на работа – отопление/охлаждане при външни температури от -15° C до + 45° С;

**Другиизисквания:**

1. Осигуряване сервизно обслужване за срока на гаранцията и време за реакция не по-късно от 48 часа от подаване заявката на Възложителя;
2. Документ за CE маркировка;
3. Декларация за съответствие от производителя на доставените климатици;
4. Инструкция за употреба на български език;
5. Декларация за сертификати за изпитвания;
6. Да представи документи за вносител или търговец;
7. Монтажът следва да се извърши при спазване на всички изисквания на производителя.
8. ***Изисквания към участниците***
	1. **Изисквания към личното състояние на участниците:**
		1. Участникът следва да отговаря на минималните изисквания по ЗОП и за него да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, като в случай, че бъде избран за изпълнител преди подписване на договора следва да изпълни задълженията по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
	2. **Критерии за подбор**
		1. Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност
		2. Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника
		3. Изисквания относно техническите и професионални способности
* Участникът следва да има успешно изпълнение през последните три години, считано от крайната дата за получаване на офертите, най-малко три договора, които са сходни или идентични с предмета и обема на настоящата поръчка.
* Участникът да разполага със сервизна база на територията на страната, с възможност за транспортиране на повреден климатик до сервиз на участника. Това обстоятелство се декларира от участника в офертата/техническото предложение.
* Участникът да разполага с квалифициран технически персонал за изпълнение на поръчката, от който поне с двама правоспособни специалисти, съгласно чл.17б, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Участникът декларира изпълнението на това условие в офертата/техническото предложение.
* Декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонта на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършва съгласно предписанията на производителя на съответната марка.
* Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO9001-2008 или еквивалент, система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 и система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2004, чийто обхват да включва дейности по доставка, продажба, монтаж и сервиз на климатична техника.

Заб. Участникът може да представя и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

* 1. **Други основания за отстраняване**
		1. Възложителят ще отстрани:
* Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор, които са минимални изисквания на Възложителя по допустимост, или не изпълни друго условие, посочено в настоящата покана за участие;
* Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
* Участник, който не е представил предложение в съответствие с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

*6. Място на изпълнение*

Мястото на изпълнение – сградите на ДАМТН в градовете София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, ул. „проф. Я. Якимов“ № 25 и гр. Варна, ул. „Мургаш” № 5.

***7. Стойност на поръчката***

Максималната стойност на поръчката е 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без ДДС.

***8. Изискуеми документи:***

- информация за доставките, сходни или идентични с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите и получателите;

- Списък на сервизите, който участникът осигурява за извършване на гаранционно поддържане на стоките, предмет на настоящата поръчка.

- Ценово предложение - цена за цялостно изпълнение на поръчка, включваща всички разходи на изпълнителя – прехвърляне на собствеността върху стоките, доставката на стоките, монтажа, транспортни разходи и др. подобни)

- Техническо предложение на участника, в което посочва и гаранционния срок, декларация от участника, че сервизното обслужване и ремонта на стоките, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършва съгласно предписанията на производителя на съответната марка.

Участниците трябва да представят всички документи и да отговарят на всички изброени условия.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да изисква документи, доказващи информацията, изложена от участника в документите по обществената поръчка.

***9. Начин и срок за плащане***

9.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя цената за цялостно изпълнение на поръчката, според ценовото му предложение. Плащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) дни след получаване на издадена фактура от Изпълнителя и подписване на протоколи за приемане на извършените доставка и монтаж.

9.2. Приемането на изпълнението се осъществява с протокол, разписан от страните или техни упълномощени представители.

***10. Срок на валидност на офертат****а* – не по-малко от 2 (два) месеца от крайния срок за представяне на офертите;

***11. Критерий за възлагане, показатели за оценка и тяхната тежест***

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на **критерия за възлагане „най-ниска цена“**.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена за цялостно изпълнение на поръчката.

***12. Срок за получаване на оферти:***

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на бул. „Г. М. Димитров” № 52А, гр. София, до 17.30 ч. на 24.11.2017 г.

***13. Дата на отваряне на оферти:***

*Офертите ще бъдат отворени от назначената от възложителя комисия на 27.11.2017 г. от 10:00 часа, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52А*

 ***14.* Сключване на договор:**

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Свидетелство за съдимост на законните представители на участника;
2. Удостоверение за липса на задължения към държавата от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на участника.

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП. Декларацията се подава от лицата по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП;

4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.

**Лица за контакти:**

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Гр. София 1797, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №52А, лица за контакти:

1. **Борислав Гетов,**

**Тел: 0877 064661**

**E-mail:** **Borislav.Getov@damtn.government.bg**

2. **Иво Атанасов** - за доставка и монтажа на климатиците на адрес ул.Проф.П.Мутафчиев 2, гр. София – тел: 0886 2222 60

E-mail: Ivo.Atanasov@damtn.government.bg

3.**Нина Стоянова** - за доставка и монтажа на климатиците на адрес ул. Проф.Якимов 25 гр. Бургас – тел: 0879 558 874

E-mail: Nina.Stoyanova@damtn.government.bg

4**. Валентин Стойчев** - за доставка и монтажа на климатиците на адрес ул.Мургаш 5

гр.Варна – тел: 0887 259 454

Е-mail: Valentin.Stoychev@damtn.government.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника :** |  |
| **Представляващ:** |  |
| **Седалище по регистрация :**  |  |
| **ЕИК по Булстат :** |  |
| **Адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефон:** |  |
| **Факс:** |  |
| **Лице за контакт:** |  |
| **e mail:** |  |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, представяме нашето техническо предложение за изпълнение на услугите по обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН ”.**

Предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя, предмета на обществената поръчка, както следа:

|  |
| --- |
| **Предложение на участника** |
| Марка, модел | характеристики | количество | Адрес за доставка |
|  |  | **9 бр.** от които 3 BTU9 и 6 BTU12 | Гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 |
|  |  | **2 бр.** BTU12 | Гр. София, ул. „Петър Мутафчиев“ № 2 |
|  |  | **3 бр.** BTU12 | Гр. Бургас, ул. „проф. Я. Якимов“ № 25 |
|  |  | **2 бр.** от които 1 бр. BTU12 и 1 бр. BTU9 | гр. Варна, ул. „Мургаш” № 5 |

Декларирам/е, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя, като осигурим сервизното обслужване на доставените от нас стоки за целия срок на гаранцията, включително демонтаж и транспортиране на стоката до сервиз. Влаганите при необходимост части ще са нови, неупотребявани и в съответствие с изискванията на производителя.

Гаранционен срок за сервизно обслужване на доставените климатици е ………….. месеца.

Гарантирам/е, че доставените стоки ще са в съответствие с всички изисквания за качество и ще покриват минималните изисквания на възложителя, съобразно предназначението им. Стоките ще са придружени с документи за експлоатация на български език и ще бъдат монтирани в пълно съответствие с указанията на производителя.

Декларирам, че срокът на валидност на офертата e 2 (два) месеца от обявената крайна дата на подаването им.

*Дата……………………………………………*

*Подпис и печат……………….………………………….*

*Име, фамилия, длъжност…………………………………….*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За участие в обществена поръчка с предмет

**„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН”**

**От**

**………………………………………………………………………………………..**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнението на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

**Цена за цялостно изпълнение на поръчка**, включваща всички разходи на изпълнителя – прехвърляне на собствеността върху стоките (16 бр. климатици), доставката и монтажа на климатиците, транспортни разходи и др. подобни) в размер на ………………… лв. без ДДС, която е формирана на база единични цени, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предложение на участника** | **количество** | **Единична цена в лева без ДДС** |
| Марка, модел | характеристики |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Обща стойност без ДДС** | ……………… |

Забележка: Цената се посочва в лева без ДДС, до втория знак след запетаята, за час.

Дата подпис и печат……………………

………………………………

(име и длъжност)