**Приложение № 6.3.**

**СПИСЪК**

**на**

**измервателното и изпитвателно оборудване, което ще бъде закупено от ДАМТН по проект „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер** | **Наименование на оборудването** | **Мерна единица** | **Количество** | ***Обща стойност в лева*** |
| 1 | Апарат за определяне на корозионната агресивност на течни горива спрямо мед. Изпитване с медна пластина | брой | 1 | ***19 000*** |
| 2 | Лабораторен охладител с камера за съхранение на проби и сертифицирани сравнителни материали | брой | 1 | ***4 760*** |
| 3. | Апарат за определяне на вода в горива и пещ по метода „Карл-Фишер“ | брой | 1 | ***32 645*** |
| 4 | Инфрачервен анализатор с фиксирани филтри за определяне на FAME | брой | 2 | ***63 280*** |
| 5 | Муфелна пещ | брой | 1 | ***4 500*** |
| 6 | Апарат за автоматично определяне на плътност на течни горива, окомплектован с аутосамплер | брой | 1 | ***49 480*** |
| 7 | Преносима еталонна везна | брой | 6 | ***39 150*** |
| 8 | Еталонни материални мерки за маса (комплект теглилки) - 10 кг | комплект | 12 | ***10 195*** |
| 9 | Еталонни материални мерки за маса (комплект теглилки) – 5 кг | комплект | 6 | ***5 040*** |
| 10 | Еталонни мерки за обем | брой | 6 | ***6 540*** |
| 11 | Фотоапарати | брой | 12 | ***10 140*** |
| 12 | Комплект контролни уреди (бинокъл за оглед на подвески и окачване на тръбопроводи, лазерна ролетка, шублер, светлинен източник на LED светлина, луксметър) | Комплект | 21 | ***18 565,26*** |